This page was exported from Biến tần giá rẻ [    http://bientangiare.com.vn    ]

Export date: Tue Apr 16 12:07:16 2024 / +0000 GMT

# Đồng hồ đo điện áp MV305

Product Categories: Sản phẩm tiểu biểu, Selec, Selec Đồng hồ tủ điện/đồng hồ tủ điện đo đa năng

Product Page: http://bientangiare.com.vn/sảnphẩm/dong-ho-do-dien-ap-mv305/

## Product Summary

[ Model: MV305 ]

Hãng sản xuất: SELEC - INDIA

- Đồng hồ đo điện áp 1 pha

- Kích thước: 96 x 96 mm

- Hiển thị 3 số, bằng LED 7 đoạn

## Product Description

- Hiển thị 3 số, bằng LED 7 đoạn.

- Dải hiển thị: 0 - 516 V.

- Nguồn cấp; 220V AC ±20% 50/60Hz.

- IP 65

Product added date: 2016-06-10 22:44:07

Product modified date: 2016-06-10 22:44:41

Product export as MS Document by WooCommerce PDF & Print plugin.